	编号
	采样地点
	水厂
名称
	样品
种类
	是否合格
	超标项

	DHCDC2026-YYS-007
	东站社区卫生服务中心水房
	包头首创制水有限公司
	末梢水
	是
	-

	DHCDC2026-YYS-008
	东河区疾病预防控制中心办公室
	包头首创制水有限公司
	末梢水
	是
	-

	DHCDC2026-YYS-009
	东河区医院处置室
	包头首创制水有限公司
	末梢水
	是
	-

	DHCDC2026-YYS-010
	园中园小区泵房
	包头首创制水有限公司
	二次供水（进水口）
	是
	-

	DHCDC2026-YYS-011
	园中园小区水房
	包头首创制水有限公司
	二次供水（出水口）
	是
	-

	DHCDC2026-YYS-012
	园中园小区居民厨房
	包头首创制水有限公司
	二次供水（末梢水）
	是
	-

	DHCDC2026-NCS-003
	黑麻板村泵房
	黑麻板村井水
	出厂水
	是
	-

	DHCDC2026-NCS-004
	黑麻板村水房
	黑麻板村井水
	末梢水
	是
	-
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